## SO#9490718
SO#9490718
RACK | 42UX28WX42D.ACTUAL.12689.AMZN S/N:207R1645
RU40 | CM7148-2-DAC-UK.ACTUAL.20392.AMZN S/N:71482010096726
RU39 | DCS-7010T-48-F.ACTUAL.26129.AMZN S/N:SGD20315318
RU38 | DCS-7060CX2-32S-F.ACTUAL.26129.AMZN S/N:SGD20373180
RU37 | DCS-7060CX2-32S-F.ACTUAL.26129.AMZN S/N:SGD20373210
RU27 | 1062-0223.ACTUAL.15129.AMZN S/N:9017064190 | 9017064190
N1 | S/N:9017065973P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00C5A
N2 | S/N:9017065784P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00BFE
N3 | S/N:9017065898P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00C16
N4 | S/N:9017065989P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00C62
N5 | S/N:9017065760P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00C0E
N6 | S/N:9017065965P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00BDE
N7 | S/N:9017065908P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00B1E
N8 | S/N:9017065902P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00B46
N9 | S/N:9017065877P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E009F6
C1 | S/N:9017065388P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5E00216
C2 | S/N:9017065385P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5E00276
RU25 | 1062-0223.ACTUAL.15129.AMZN S/N:9017064203 | 9017064203
N1 | S/N:9017065675P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00590
N2 | S/N:9017065672P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E005CA
N3 | S/N:9017065720P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00598
N4 | S/N:9017065717P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E005B0
N5 | S/N:9017065862P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00C26
N6 | S/N:9017065913P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00BBE
N7 | S/N:9017065974P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00BB6
N8 | S/N:9017065789P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E0096E
N9 | S/N:9017065900P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00C06
C1 | S/N:9017065401P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5E001F6
C2 | S/N:9017065359P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5E00458
RU21 | 1062-0223.ACTUAL.15129.AMZN S/N:9017062673 | 9017062673
N1 | S/N:9017065713P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E006FA
N2 | S/N:9017065294P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF536
N3 | S/N:9017065735P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E0033C
N4 | S/N:9017065734P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E0032C
N5 | S/N:9017065321P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF526
N6 | S/N:9017065295P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF566
N7 | S/N:9017065209P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00366
N8 | S/N:9017065703P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E0034C
N9 | S/N:9017065688P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00344
C1 | S/N:9017065381P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5E002A0
C2 | S/N:9017065491P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5E0038E
RU19 | 1062-0223.ACTUAL.15129.AMZN S/N:9017064141 | 9017064141
N1 | S/N:9017065757P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00776
N2 | S/N:9017060977P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DF5BBE
N3 | S/N:9017063659P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFADD2
N4 | S/N:9017065821P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00EB6
N5 | S/N:9017066035P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E011FC
N6 | S/N:9017065291P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E01254
N7 | S/N:9017065984P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E010AE
N8 | S/N:9017066040P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00EA6
N9 | S/N:9017066114P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E01204
C1 | S/N:9017065448P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5E00024
C2 | S/N:9017065346P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5E00178
RU15 | 1062-0223.ACTUAL.15129.AMZN S/N:9017064147 | 9017064147
N1 | S/N:9017066061P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00D8E
N2 | S/N:9017065998P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00F8E
N3 | S/N:9017066053P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00DAE
N4 | S/N:9017065896P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00FAE
N5 | S/N:9017065952P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00F96
N6 | S/N:9017065822P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00E7E
N7 | S/N:9017065962P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E01018
N8 | S/N:9017065966P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00D86
N9 | S/N:9017065770P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00E6E
C1 | S/N:9017065481P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5DFF5F2
C2 | S/N:9017065438P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5E0004E
RU13 | 1062-0223.ACTUAL.15129.AMZN S/N:9017062680 | 9017062680
N1 | S/N:9017064446P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEAF0
N2 | S/N:9017064404P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEB38
N3 | S/N:9017064621P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFD432
N4 | S/N:9017065008P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEB20
N5 | S/N:9017065010P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEB28
N6 | S/N:9017064290P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFCA82
N7 | S/N:9017064451P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEAE8
N8 | S/N:9017064988P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFE362
N9 | S/N:9017064543P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEBF4
C1 | S/N:9017065399P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5DFF83A
C2 | S/N:9017065430P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5DFF85A
RU09 | 1062-0223.ACTUAL.15129.AMZN S/N:9017062664 | 9017062664
N1 | S/N:9017065176P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF170
N2 | S/N:9017065115P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFF406
N3 | S/N:9017065129P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFE598
N4 | S/N:9017065060P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFECA4
N5 | S/N:9017065147P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEB18
N6 | S/N:9017064989P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFECCC
N7 | S/N:9017065119P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFE620
N8 | S/N:9017064413P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFF42E
N9 | S/N:9017065027P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFE930
C1 | S/N:9017065363P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5DFFE46
C2 | S/N:9017065372P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5DFFE66
RU07 | 1062-0223.ACTUAL.15129.AMZN S/N:9017062683 | 9017062683
N1 | S/N:9017064372P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF426
N2 | S/N:9017065199P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF1F0
N3 | S/N:9017065244P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF1B8
N4 | S/N:9017065312P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF48E
N5 | S/N:9017065180P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF11A
N6 | S/N:9017065218P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF3D0
N7 | S/N:9017065262P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF314
N8 | S/N:9017065235P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF1C8
N9 | S/N:9017065191P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5DFF3C8
C1 | S/N:9017063987P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5DFBC4A
C2 | S/N:9017065406P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5DFF6BA
RU03 | 1062-0223.ACTUAL.15129.AMZN S/N:9017064152 | 9017064152
N1 | S/N:9017065756P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00428
N2 | S/N:9017065958P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00E96
N3 | S/N:9017065916P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00C72
N4 | S/N:9017066008P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00D9E
N5 | S/N:9017065843P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00F16
N6 | S/N:9017065969P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00C52
N7 | S/N:9017066006P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00D66
N8 | S/N:9017065814P/N:1062-0224BATCH:0200000006MAC:00A0A5E00C7A
N9 | S/N:9017065102P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEC74
C1 | S/N:9017065451P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5DFF77A
C2 | S/N:9017065402P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5DFFA46
RU01 | 1062-0223.ACTUAL.15129.AMZN S/N:9017062665 | 9017062665
N1 | S/N:9017065073P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEB90
N2 | S/N:9017065022P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEAD8
N3 | S/N:9017065047P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEA90
N4 | S/N:9017064386P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFE968
N5 | S/N:9017065025P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEB60
N6 | S/N:9017064380P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEB88
N7 | S/N:9017064975P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEB68
N8 | S/N:9017065024P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFEB78
N9 | S/N:9017060843P/N:1062-0224BATCH:0104000005MAC:00A0A5DFED3C
C1 | S/N:9017065416P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5DFF75A
C2 | S/N:9017065397P/N:1060-6847BATCH:0108000009MAC:00A0A5DFFB46
PDUA | STV-6543K.ACTUAL.2117.AMZN S/N:AJKY0000218
PDUB | STV-6543K.ACTUAL.2117.AMZN S/N:AJKY0000259